Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály 
Átfogó fokozatú sugárvédelmi továbbképző tanfolyam 
Tanulmányi napok: 2026. X. 12-16. 
A vizsga napja: 2026. X. 19. 
Képzési idő: 5 tanulmányi nap 
· 22 közös tanóra, 

· szakirányonként 8 szakirányos tanóra, 

· 2 tanóra konzultáció, 

és 1 nap vizsga 

Számonkérés módja: kombinált (írásbeli + szóbeli) vizsga 
Írásbeli vizsga: 30 kérdésből álló tesztvizsga (az OAH honlapján nyilvánosan elérhető kérdések közül összeválogatva) 

Szóbeli vizsga: szabad témakifejtés húzott tételekből (az OAH honlapján nyilvánosan elérhető tételek közül) 
https://www.haea.hu 

https://www.haea.hu/web/v3/OAHPortal.nsf/web?openagent&menu=02&submenu=2_12 

Helyszín: 1097 Budapest, Albert Flórián út 3/A. 
Tervezett program (az előadók személye és az előadások sorrendje változhat) 
	2026.10.12. hétfő (első tanulmányi nap) 

	Időpont
	Előadás címe

(Letölthető ábra száma)
	Előadó

(Helyettes)
	Tananyag 
	Szóbeli tételek 

	9:00-10:30 
	Nukleárisbaleset-elhárítási ismeretek (2x) (AT9-10) 
	Sáfrány Géza 

(Lumniczky Katalin) 
	Rendkívüli események azonosítása, nukleárisbaleset-elhárítási ismeretek. Sugárbalesetek, sugársérültek felismerése 
	4.1.-4.4., 5.1.1.-5.1.2. 

	10:40-12:10 
	Sugárfizikai és dozimetriai ismeretek (2x) (AT1-2) 
	Keveházi Zsombor (Salik Ádám) 
	Az atomok felépítése. Az atomok stabilitása, a radioaktivitás. Ionizáció, ionizáló sugárzások, kölcsönhatások. Sugárforrások. Alapvető dózisfogalmak. Operatív dózisok. Gyakorlati dozimetria. Konkrét mérések. 
	1.1.-1.14., 8.1.1.-8.1.4. 

	12:10-12:55 
	Ebédszünet 

	12:55-14:25 
	Sugárbiológiai ismeretek (2x) (AT3-4)
	Lumniczky Katalin 

(Sáfrány Géza) 
	A biológiai hatások kialakulása. Determinisztikus hatások. Sztochasztikus hatások. A külső és belső sugárterhelések 
	2.1.-2.4. 

	14:35-16:05 
	A sugárvédelmi szabályozás rendszere. Jogszabályi előírások, szabványok I. (2x) (AT5-6) 
	Salik Ádám (Sarkadi Margit) 
	A zárt sugárforrások kezelése a sugárvédelmi rendelet szerint.

Egyéb jogszabályok. A szabványok szerepe. 

A szabályozás nemzetközi megalapozása. A kötelező jogszabályok. Az atomtörvény. A sugárvédelmi rendelet hatálya, a hatóság szerepe. A sugárvédelmi rendeletbe foglalt alapszabályok. A sugárvédelmi rendeletbe foglalt kategorizálások. 
	3.1.-3.6., 7.1.1.-7.1.12. 


	2026. 10. 13. kedd (második tanulmányi nap) 

	Időpont
	Előadás címe

(Letölthető ábra száma)
	Előadó

(Helyettes)
	Tananyag 
	Szóbeli tételek 

	9:00-10:30 
	A sugárvédelmi szabályozás rendszere. Jogszabályi előírások, szabványok II. (2x) (AT7-8) 
	Sarkadi Margit (Salik Ádám) 
	A nyitott sugárforrások kezelése a sugárvédelmi rendelet szerint. Az SL és az MSSz a sugárvédelmi rendelet szerint. A sugárvédelmi megbízott és a sugárvédelmi szakértő szerepe a sugárvédelmi rendelet szerint. 
	7.1.8.-7.1.11

	10:40-11:25 
	Sugárvédelmi tervezés és értékelés I. (AT11) 
	Salik Ádám (OMSO) 
	Kockázatelemzés, dózistervezés, optimálás 
	12.1.1., 12.1.2., 13.1.1. 

	11:30-12:15
	Sugárvédelmi tervezés és értékelés II. (AT12) 
	Salik Ádám (OMSO) 
	Árnyékolások számítása, transzportkódok alkalmazása 
	13.1.2-4. 

	12:15-13:00 
	Ebédszünet 

	13:00-14:30 
	Méréstechnikai elmélet I. (2x) (AT13-14) 
	Salik Ádám (Mihályi Dávid) 
	A mérések tervezésének és kivitelezésének általános szempontjai. A sugárvédelemben leggyakrabban használt mérési eszközök 
	9.1.1. – 9.1.5. 

	14:40-15:25 
	Méréstechnikai elmélet II. (AT15) 
	Salik Ádám (Keveházi Zsombor)
	Műszerbemutató
	

	15:30-16:15 
	Radioaktív hulladékok (AT16) 
	Rell Péter (Salik Ádám) 
	
	10.1.1., 10.1.2. 

	16:20-17:05 
	Konzultáció 
	Salik Ádám 
	Konzultáció (és igény esetén az írásbeli tételek áttekintése) 
	


	2026. X. 14. szerda (harmadik tanulmányi nap) – Egészségügyi szakirány (Az ipari szakirányon pihenőnap) 

	Időpont
	Előadás címe

(Letölthető ábra száma)
	Előadó

(Helyettes)
	Tananyag 
	Szóbeli tételek 

	9:00-10:30 
eü szakirány 
	Terápiás és diagnosztikai berendezések és eljárások I. ÁTE1-2
	Sarkadi Margit (Csuha Boglárka) 
	Az orvosi izotóplaboratóriumok tervezésekor használható nemzeti szabványok. A nukleáris medicinában alkalmazott berendezések és főbb minőségellenőrzési módszerek. Radioaktív hulladékok kezelése az egészségügyi alkalmazások területén. Orvosi izotóp laboratóriumok jellemző kibocsátási módjai. 


	7.2.2., 9.2.1., 10.2.1., 11.1.1., 12.2.2 13.2.1., 14.2.1.  

	10:40-12:10 
eü. szakirány 
	Munkavállalók, páciensek és segítők sugárvédelme a terápiában és diagnosztikában ÁTE3-4
	Váradi Csaba (Tóth Nikolett) 
	21/2018. EMMI rendelet előírásai. Személyi és kollektív védőeszközök


	7.2.1., 11.1.1., 12.2.1., 12.2.2. 

	12:10-12:55
	Ebédidő

	12:55-14:25 
eü. szakirány 
	Terápiás és diagnosztikai berendezések és eljárások II. ÁTE5-6
	Váradi Csaba (Tóth Nikolett) 
	Diagnosztikus berendezések fajtái és sugárvédelmi vonatkozásainak ismertetése. Röntgen eljárásoknál és munkahelyek tervezésekor használható szabványok.


	7.2.1. 

	14:35-16:05 
eü. szakirány 
	Terápiás és diagnosztikai berendezések és eljárások III. ÁTE7-8
	Pesznyák Csilla (Király Réka, Csuha Boglárka) 
	Terápiás berendezések fajtái és sugárvédelmi vonatkozásainak ismertetése. Terápiás eljárásoknál és munkahelyek tervezésekor használható szabványok.


	9.2.2. 


A nap előadásaihoz a szakirány vizsgatételei kapcsolódnak. 

	2026. 10. 15. csütörtök (negyedik tanulmányi nap) Nukleáris és egyéb ipari szakirány 

	Időpont
	Előadás címe

(Letölthető ábra száma)
	Előadó

(Helyettes)
	Tananyag 
	Szóbeli tételek 

	9:00-10:00 

ipari szakirány 
	Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok I. (2x) (ATI1-2) 
	Salik Ádám (Keveházi Zsombor) 
	Az ipari alkalmazásokra vonatkozó szabványok. 

Biztonságtechnikai és ipari mérő- és szabályozó berendezésekre vonatkozó követelmények. 

Zárt sugárforrásokat tartalmazó ipari berendezések. 

Ipari gyorsítók és besugárzók. 

Zárt sugárzási terű ipari röntgenberendezések. 
	7.3.1., 7.3.2., 9.3.1., 9.3.2. 

	10:10-11:40 

ipari szakirány
	Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok II. (2x) (ATI3-4) 
	Salik Ádám (Keveházi Zsombor) 
	Röntgen és gamma-radiográfia. 

Nyitott sugárforrások alkalmazása az iparban. 

Ipari röntgen és egyéb besugárzó berendezések minőségellenőrzése, sugárforrások szállításának sugárvédelmi programja. 
	10.3.1., 11.2.1., 13.3.1., 14.3.1.

	11:40-12:25 
	Ebédszünet 

	12:25-13:55 

ipari szakirány
	Nukleáris és egyéb ipari alkalmazások, munkafolyamatok III. (2x) (ATI5-6) 
	Salik Ádám (Keveházi Zsombor) 
	Az ipari radiográfiához alkalmazott sugárforrás tartók, gamma radiográfia, ellenőrzés, állandó és alkalmi munkaterület sugárvédelme, speciális baleset-elhárítási ismeretek, MSZ 836. 
	10.3.1., 11.2.1., 13.3.1., 14.3.1.

	14:05-15:35 

ipari szakirány
	Munkavállalók és a lakosság sugárvédelme a nukleáris és egyéb ipari alkalmazások során (2x) (ATI7-8) 
	Salik Ádám (Keveházi Zsombor) 
	Tervezési alapként szolgáló foglalkozási és lakossági dózismegszorítások nem nukleáris ipari alkalmazásoknál. Személyi és kollektív védőeszközök alkalmazása tipikus ipari alkalmazásoknál
	12.3.1., 12.3.2. 


A nap előadásaihoz a szakirány vizsgatételei kapcsolódnak. 

	2026. 10. 16. péntek (ötödik tanulmányi nap) 

	Időpont
	Előadás címe

(Letölthető ábra száma)
	Előadó

(Helyettes)
	Tananyag 
	Szóbeli tételek 

	9:00-9:45 
	Gyakorlati méréstechnika, dozimetria I. (AT17) 
	Képíró Gábor (Salik Ádám) 
	Operatív dozimetriai mennyiségek. Hatósági személyi monitoring célja és eszközei, a TLD doziméter kiértékelésére vonatkozó előírások. A külső és belső sugárterhelés személyi dozimetriájának főbb mérési módszerei. Egyenérték és effektív dózis használata és becslése 
	8.1.1. – 8.1.4. 

	9:50-10:35 
	Sugárvédelmi tervezés és értékelés III. (AT19) 
	Osváth Szabolcs 
(Rell Péter) 
	Kibocsátás- és környezetellenőrzés, terjedésszámítás 

(elméleti vonatkozások: emisszió, transzmisszió, immisszió) 
	14.1.1-3. 

	10:40-11:25
	Sugárvédelmi tervezés és értékelés IV. (AT20) 
	Kövendiné Kónyi Júlia (Osváth Sz., Rell Péter) 
	Kibocsátás- és környezetellenőrzés, terjedésszámítás 

(gyakorlati vonatkozások: nukleáris környezetellenőrzés) 
	14.1.1-3. 

	11:30-12:15 
	Méréstechnikai gyakorlat (AT21) 
	Osváth Szabolcs (Rell Péter) 
	Laboratóriumi mérések 
	

	12:15-13:00 
	Ebédszünet 

	13:00-13:45 
	Nukleáris védettségi ismeretek (AT22) 
	Osváth Szabolcs (Salik Ádám) 
	A nukleáris védettség és a fizikai védelem fogalma, céljai. Radioaktív anyagok veszélyességi kategóriái, fizikai védelmi zónák meghatározása 
	6.1., 6.2. 

	13:55-14:40 
	Gyakorlati méréstechnika és dozimetria II. (AT18) 
	Moussong Éva (Lumniczky Katalin) 
	Biológiai dozimetria 
	8.1.3. 

	14:45-15:30 
	Konzultáció 
	Osváth Szabolcs 
	Konzultáció (és igény esetén az írásbeli tételek áttekintése) 
	


2026. 10. 19. - Vizsga

10:00 Írásbeli vizsga 

11:00 Szóbeli vizsga (Salik Ádám) 
